## Vandens kokybė I ketv.
2023 m. GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ ( I ketvirtis )
Eilės numeris | Tyrimo data | Klaipėdos miesto ir rajono vandenvietės | Fizinės vandens savybės |  |  |  | Bendra cheminė analizė | [15 empty] | Bakteriologinė analizė
|  |  | Vandenilio jonų konc., pH vnt | Savitasis elekrinis laidis, µS/cm ( 20oC) | Spalva, mg/l Pt | Drumstumas, DV | Amonis, mg/l | Fluoridai, mg/l | Nitritas, mg/l | Nitratas, mg/l | Bendroji geležis, μg/l | Manganas, μg/l | Boras, mg/l | Permang.indeksas, O2 mg/l | Chloridai, mg/l | Sulfatai, mg/l | Natris, mg/l | Bendras kietumas, mmol/l | Aliuminis, mg/l | Kadmis, mg/l | Nikelis, mg/l | Varis, mg/l | Koliforminių bakterijų sk. | Žarninių lazdelių sk. | Žarninių enterokokų sk.
|  | HN 24 : 2023 | 6,5 - 9,5 | 2500 | 30 | 4 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 50 | 200 | 50 | 1.5 | 5 | 250 | 250 | 200 |  | 200 | 5 | 20 | 2 | <1,0 | <1,0 | <1,0
1 | 2023.02.10 | Šilalės miesto II vandenvietė (Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija) | 7.49 | 331 | 27 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
| 2023.02.24 | Šilalės miesto II vandenvietė | 7.53 | 334 | 8 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
| 2023.03.17 | Šilalės miesto II vandenvietė (Šilalės Simono Gaudėšiaus progimnazija) | 7.61 | 355 | 8 | 0.42 | <0,05 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
2 | 2023.02.10 | Kvėdarnos vandenvietė | 7.7 | 319 | 13 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
3 | 2023.02.24 | Pajūrio vandenvietė | 7.44 | 401 | 10 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
4 |  | Laukuvos vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 2023.03.17 | Jucaičių vandenvietė | 7.7 | 347 | 12 | 0.76 | <0,05 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
6 |  | Bijotų vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 2023.03.17 | Žadeikių vandenvietė | 7.79 | 332 | 12 | 0.3 | <0,05 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
8 |  | Kaltinėnų 1-oji (senoji) vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 2023.02.10 | Pajūralio vandenvietė | 7.32 | 580 | 27 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
10 | 2023.02.10 | Traksėdžio I-oji (senoji) vandenvietė | 7.38 | 460 | 23 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
11 |  | Naujojo Obelyno vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 |  | Šiauduvos vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 |  | Upynos II-oji (naujoji) vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 |  | Iždonų vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 |  | Gineikių vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 2023.02.24 | Jomantų vandenvietė | 7.33 | 488 | 6 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
17 | 2023.02.24 | Tenenių vandenvietė | 7.62 | 475 | 26 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
18 | 2023.02.10 | Drobūkščių II-oji (naujoji) vandenvietė | 7.74 | 463 | 105 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
19 |  | Bilionių vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 |  | Juodainių vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 2023.03.17 | Padvarninkų vandenvietė | 7.7 | 368 | 177 | 17.4 | 1.57 | - | - | - | 2230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
22 |  | Požerės vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 2023.02.17 | Biržų Lauko vandenvietė | 7.64 | 371 | 127 | 7.55 | 0.71 | - | - | - | 1440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
24 |  | Karūžiškės vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 |  | Paežerio vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 |  | Bytlaukio vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 2023.03.17 | Didkiemio vandenvietė | 7.48 | 535 | 146 | 11.4 | 0.46 | - | - | - | 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
28 | 2023.02.24 | Žvingių vandenvietė | 7.82 | 496 | 12 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
29 |  | Palentinio vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 |  | Girdiškės vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | 2023.03.17 | Burkėnų vandenvietė | 7.51 | 485 | 17 | 0.26 | <0,05 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
32 | 2023.02.10 | Papynaujo vandenvietė | 7.84 | 298 | 6 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
33 |  | Radiškės vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | 2023.02.10 | Nevočių vandenvietė | 7.45 | 446 | 123 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
35 |  | Kaltinėnų II-oji (naujoji) vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 |  | Pakarčiamio vandenvietė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | 2023.02.10 | Genioto vandenvietė | 7.86 | 444 | 54 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
38 | 2023.01.25 | Stungaičių vandenvietė | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
39 | 2023.03.17 | Jokubaičių vandenvietė | 7.68 | 488 | 149 | 8.58 | 2.22 | - | - | - | 2220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
40 | 2023.03.17 | Alkupio vandenvietė | 7.55 | 490 | 281 | 24.1 | 1.31 | - | - | - | 2640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
41 | 2023.02.24 | Visdžiaugų vandenvietė | 7.18 | 624 | 9 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
42 | 2023.02.24 | Keberkščių vandenvietė | 7.55 | 457 | 197 | 19.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
43 | 2023.02.10 | Bokštų vandenvietė | 7.68 | 457 | 125 | 6.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
44 | 2023.02.10 | Leviškės vandenvietė | 7.58 | 423 | 159 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
45 | 2023.03.17 | Prapymo vandenvietė | 7.57 | 429 | 180 | 18.2 | 0.85 | - | - | - | 2090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
46 | 2023.02.24 | Pakalniškių vandenvietė | 7.87 | 419 | 16 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
47 | 2023.02.10 | Paragaudžio vandenvietė | 7.94 | 559 | 109 | 3.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
48 | 2023.02.24 | Džiaugėnų vandenvietė | 7.49 | 391 | 181 | 18.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
49 | 2023.03.17 | Vartulėnų vandenvietė | 7.5 | 430 | 37 | 1.75 | 0.45 | - | - | - | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <1,0 | <1,0 | <1,0
`

## Vandens kokybė II ketv.
Eilės numeris | Tyrimo data | Šilalės miesto ir rajono vandenvietės | Mikrobiologiniai tyrimai |  |  | Vandens cheminė analizė | [22 empty] | Pesticidų analizės |  |  |  | PAA koncentracija vandenyje |  | Halogeniniai angliavandeniliai |  |  | Aromatiniai angliavande- niliai | Sunkiųjų metalų analizės vandenyje rezultatai
[6 empty] | Anijonai |  |  |  |  | Katijonai | [5 empty] | Kitos analitė
|  |  | Koliforminių bakterijų sk. | Žarninių lazdelių sk. | Žarninių enterokokų sk. | Fluoridai, mg/l | Chloridai, mg/l | Sulfatai, mg/l | Nitritas, mg/l | Nitratas, mg/l | Natris, Na⁺ mg/l | Kalis, K⁺ mg/l | Kalcis, Ca²⁺ mg/l | Magnis,²⁺ mg/l | Bendroji geležis, μg/l | Amonis, mg/l | Vandenilio jonų konc., pH vnt | Permang.indeksas, O2 mg/l | Savitasis elekrinis laidis, µS/cm ( 20oC) | Boras, mg/l | Cianidas mg/l | Bendr. organinė anglis mg/l | Bromatai mg/L | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Drumstumas, NTU | Spalva, mg/l | Bendras vandens kietumas mg-ekv./l | Heptachloras µg/L | Aldrinas µg/L | Dieldrinas µg/L | Pesticidų suma µg/L | Benzo(a)pirenas µg/L | Policiklinių aromatinių angliavandenilių suma µg/L | 1,2-Dichloretanas (DCA) | Trichloretenas (TCE) | Tetrachloretenas (PCE) | Benzenas | Aliuminis, µg/L | Arsenas, µg/L | Kadmis, µg/L | Chromas, µg/L | Varis, µg/L | Manganas, μg/l | Nikelis, µg/L | Švinas, μg/l | Stibis, μg/l | Selenas, μg/l | Gyvsidabris, μg/l
|  | HN 24 : 2023 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1.5 | 250 | 250 | 0.5 | 50 | 200 |  |  |  | 200 | 0.5 | 6,5 - 9,5 | 5 | 2500 | 1.5 | 50 | 4.3 | 0.01 | Priimtinas | Priimtinas | 4 | 30 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 200 | 10 | 5 | 25 | 2000 | 50 | 20 | 10 | 10 | 20 | 1
1 | 2023.05.10 | Šilalės miesto II vandenvietė |  |  |  | 0.21 | 17.4 | 18.2 | ˂0,05 | 0.84 | 11.1 | 3.6 | 68.2 | 11.4 | 50 | <0,05 | 7.81 | 0.82 | 372 | ˂0,1 | ˂0,01 | 1.4 | ˂0,005 | Priimtinas | Priimtinas | ˂0,1 | 3 | 4.34 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 19 | 3.9 | ˂0,3 | ˂1 | 4.7 | 38 | ˂2 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
| 2023.05.19 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 50 | <0,05 | 7.51 |  | 375 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.02 | 27
2 | 2023.05.10 | Kvėdarnos vandenvietė |  |  |  | 0.21 | 7.4 | 8.4 | ˂0,05 | 1.33 | 11.4 | 1.8 | 66.5 | 14 | 30 | 0.17 | 7.98 | 0.82 | 360 | ˂0,1 | ˂0,01 | 1.2 | ˂0,005 | Priimtinas | Priimtinas | ˂0,1 | 3 | 4.47 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 29 | ˂1 | ˂0,3 | ˂1 | 2.2 | 18 | ˂2 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
| 2023.06.09 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 40 | 0.45 | 7.53 | [8 empty] | 0.02 | 7
3 |  | Pajūrio vandenvietė
4 | 2023.05.12 | Laukuvos vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 140 | 0.45 | 7.58 |  | 524 | [6 empty] | 0.43 | 19
| 2023.05.19 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 70 | 0.07 | 7.39 |  | 564 | [6 empty] | 0.27 | 41
5 | 2023.04.07 | Jucaičių vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 110 | <0,05 | 7.9 |  | 329 | [6 empty] | 0.32 | 20
| 2023.05.10 |  |  |  |  | 0.26 | 6.1 | 10.9 | ˂0,05 | 0.71 | 15.9 | 2.5 | 67.3014 | 14 | 90 | 0.08 | 7.93 | 1.01 | 380 | ˂0,1 | ˂0,01 | 1.6 | ˂0,005 |  |  | ˂0,1 | 4 | 4.51 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 26 | ˂1 | ˂0,3 | ˂1 | ˂1 | 12 | ˂2 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
6 | 2023.04.07 | Bijotų vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 130 | 0.65 | 7.27 |  | 505 | [6 empty] | 0.68 | 29
| 2023.06.29 |  |  |  |  | 0.27 | 4 | 3.2 | ˂0,05 | 0.97 | 27 | 3.1 | 92.9 | 22.7 | 80 | 0.55 | 7.78 | 1.33 | 585 | 0.12 | ˂0,01 | 3.7 | ˂0,005 |  |  | ˂0,1 | 8 | 6.51 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 23 | ˂1 | ˂0,3 | ˂1 | 1.1 | 15 | 5.9 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
7 | 2023.04.05 | Žadeikių vandenvietė |  |  |  | 0.22 | 10.7 | 29.1 | ˂0,05 | 0.49 | 5.3 | 1 | 65.2 | 11.2 | 20 | ˂0,05 | 7.91 | ˂0,5 | 352 | ˂0,1 | ˂0,01 | 1.7 | ˂0,005 |  |  | ˂0,1 | 5 | 4.17 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 11 | 2.7 | ˂0,3 | ˂1 | 2.2 | 190 | ˂2 | 1.7 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
| 2023.05.10 | [38 empty] | 2.4
| 2023.06.29 | [42 empty] | 18
8 | 2023.05.12 | Kaltinėnų 1-oji (senoji) vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 50 | ˂0,05 | 7.53 |  | 597 | [6 empty] | 0.2 | 10
| 2023.06.29 |  |  |  |  | 1.54 | 10.8 | 41.8 | ˂0,05 | 2.43 | 72.2 | 8.6 | 55.8 | 25.1 | 20 | ˂0,05 | 7.83 | ˂0,5 | 620 | 0.42 | ˂0,01 | 2.4 | ˂0,005 |  |  | ˂0,1 | 2 | 4.85 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 31 | ˂1 | ˂0,3 | ˂1 | 3.7 | ˂4 | ˂2 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
9 | 2023.05.10 | Pajūralio vandenvietė |  |  |  | 0.2 | 31.7 | 81.9 | ˂0,05 | ˂0,10 | 12.2 | 2.1 | 128 | 25.1 | 60 | ˂0,05 | 7.76 | ˂0,5 | 660 | ˂0,1 | ˂0,01 | 1 | ˂0,005 |  |  | ˂0,1 | 1 | 8.46 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 22 | 1.2 | ˂0,3 | ˂1 | ˂1 | 11 | ˂2 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
10 | 2023.04.05 | Traksėdžio I-oji (senoji) vandenvietė |  |  |  | 0.27 | 6.2 | ˂1,0 | ˂0,05 | 6.2 | 24.5 | 2.4 | 82.2 | 21.8 | 30 | ˂0,05 | 7.67 | 2.15 | 530 | 0.23 | ˂0,01 | 4.7 | ˂0,005 |  |  | 1 | 10 | 5.89 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 13 | ˂1 | ˂0,3 | ˂1 | ˂1 | 28 | ˂2 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
11 | 2023.04.07 | Naujojo Obelyno vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 1570 | 0.95 | 7.48 |  | 488 | [6 empty] | 6.42 | 184
| 2023.05.10 |  |  |  |  | 0.25 | 3.7 | ˂1,0 | ˂0,05 | ˂0,10 | 31 | 3 | 83.2 | 23.2 | 1760 | 0.77 | 7.87 | 2,30 | 554 | ˂0,1 | ˂0,01 | 2,3 | ˂0,005 |  |  | 1 | 6 | 6,06 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 33 | 2.8 | ˂0,3 | 1.1 | ˂1 | 46 | ˂2 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
12 | 2023.04.07 | Šiauduvos vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 120 | 0.23 | 7.49 |  | 465 | [6 empty] | 0.4 | 21
| 2023.05.12 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 70 | 0.24 | 7.62 |  | 486 | [6 empty] | 0.25 | 12
13 | 2023.04.07 | Upynos II-oji (naujoji) vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 40 | 0.48 | 7.45 |  | 527 | [6 empty] | 0.29 | 20
| 2023-04-05 |  |  |  |  | 0.5 | 4.9 | ˂0,1 | ˂0,05 | 1.42 | 55.7 | 2.8 | 68.6 | 22 | 90 | 0.42 | 7.76 | 1.87 | 576 | 0.44 | ˂0,01 | 5 | ˂0,005 |  |  | ˂0,1 | 9 | 5.23 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 15 | 4.8 | ˂0,3 | ˂1 | 6.1 | 13 | ˂2 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
| 2023.05.10 | [38 empty] | 3.6
14 | 2023.05.12 | Iždonų vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 40 | 0.38 | 7.51 |  | 563 | [6 empty] | 0.35 | 19
15 | 2023.08.17 | Gineikių vandenvietė |  |  |  | 1.45 | 13.2 | 42.3 | <0,05 | 2.17 | 69.8 | 8.4 | 54.4 | 25 | 30 | 0.05 | 7.79 | 0.89 | 626 | 0.3 | <0,01 | 2.1 | <0,005 | Priimtinas | Priimtinas | <0,1 | 3 | 4.77 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 34 | <1 | <0,3 | <1 | 1 | 4.8 | <2 | <1 | <1 | <1 | 0.25
16 |  | Jomantų vandenvietė
17 |  | Tenenių vandenvietė
18 | 2023.05.10 | Drobūkščių II-oji (naujoji) vandenvietė |  |  |  | 0.48 | 5.7 | ˂0,1 | ˂0,05 | 0.31 | 83.2 | 3.9 | 38.4 | 15.1 | 720 | 0.44 | 7.91 | 3.77 | 480 | 0.37 | ˂0,01 | 4.1 | ˂0,005 |  |  | 3 | 9 | 3.16 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 33 | 2.6 | ˂0,3 | ˂1 | ˂1 | 13 | ˂2 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
19 | 2023.05.12 | Bilionių vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 1680 | 0.97 | 7.56 |  | 517 | [6 empty] | 14.1 | 185
20 | 2023.05.12 | Juodainių vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 60 | ˂0,05 | 7.65 |  | 440 | [6 empty] | 0.21 | 18
21 | 2023.04.05 | Padvarninkų vandenvietė |  |  |  | 0.39 | 4.8 | 1.8 | ˂0,05 | ˂0,10 | 13 | 2.5 | 62.8 | 15 | 1630 | 1.61 | 7.92 | 0.76 | 400 | ˂0,1 | ˂0,01 | 2.7 | 5 |  |  | 7 | 8 | 4.36 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 11 | ˂1 | ˂0,3 | ˂1 | ˂0,001 | 46 | ˂0,002 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
22 | 2023.05.19 | Požerės vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 130 | 0.12 | 7.39 |  | 561 | [6 empty] | 0.54 | 55
23 | 2023.05.10 | Biržų Lauko vandenvietė |  |  |  | 0.27 | 3.1 | ˂1,0 | ˂0,05 | ˂0,10 | 10.4 | 3.3 | 76.5 | 15.5 | 1660 | 0.89 | 7.93 | 1.49 | 410 | ˂0,1 | ˂0,01 | 2.3 | ˂0,005 |  |  | 1 | 5 | 5.1 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 28 | 1.7 | ˂0,3 | ˂1 | ˂1 | 33 | ˂2 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
24 | 2023.05.19 | Karūžiškės vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 1330 | 1.53 | 7.67 |  | 583 | [6 empty] | 6.77 | 207
25 | 2023.04.07 | Paežerio vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 40 | <0,05 | 7.42 |  | 497 | [6 empty] | 0.03 | 18
| 2023.06.29 |  |  |  |  | 0.38 | 3.3 | ˂1,0 | ˂0,05 | 2.79 | 34.3 | 2.4 | 85.9 | 21.8 | 30 | <0,05 | 7.85 | 0.57 | 566 | 0.26 | ˂0,01 | 2.4 | ˂0,005 |  |  | ˂0,1 | 4 | 6.08 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 18 | 1.9 | ˂0,3 | ˂1 | 8.7 | 5.8 | ˂2 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
26 | 2023.04.07 | Bytlaukio vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 40 | <0,05 | 7.44 |  | 494 | [6 empty] | 0.11 | 22
| 2023.06.29 |  |  |  |  | 0.3 | 8.3 | 47.7 | ˂0,05 | 1.55 | 10.8 | 2.6 | 102 | 17 | 10 | <0,05 | 7.8 | ˂0,5 | 540 | ˂0,1 | ˂0,01 | 1.7 | ˂0,005 |  |  | ˂0,1 | 2 | 6.49 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 25 | ˂1 | ˂0,3 | ˂1 | 55 | ˂4 | ˂2 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
27 | 2023.05.10 | Didkiemio vandenvietė |  |  |  | 0.3 | 5 | ˂1,0 | ˂0,05 | ˂0,10 | 48 | 6.6 | 75.6 | 23 | 600 | 0.5 | 7.77 | 1.43 | 570 | 0.21 | ˂0,01 | 2.2 | ˂0,005 |  |  | 1 | 5 | 5.66 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 38 | ˂1 | ˂0,3 | ˂1 | 3.4 | 15 | ˂2 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
28 |  | Žvingių vandenvietė
29 | 2023.05.19 | Palentinio vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 40 | <0,05 | 7.36 |  | 579 | [6 empty] | 0.02 | 45
30 | 2023.04.07 | Girdiškės vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 50 | <0,05 | 7.48 |  | 551 | [6 empty] | 0.11 | 23
| 2023.06.29 |  |  |  |  | 0.38 | 3.4 | ˂1,0 | ˂0,05 | 4.43 | 52.8 | 2.8 | 82.3 | 23.7 | 130 | <0,05 | 7.97 | 1.01 | 620 | 0.24 | ˂0,01 | 2.6 | ˂0,005 |  |  | ˂0,1 | 7 | 6.06 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 19 | 3.4 | ˂0,3 | ˂1 | 18 | 7.8 | ˂2 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
31 |  | Burkėnų vandenvietė
32 | 2023.04.05 | Papynaujo vandenvietė |  |  |  | 0.09 | 6.2 | 13.2 | ˂0,05 | 26.4 | 4.1 | ˂1,0 | 63.1 | 11.7 | 40 | ˂0,05 | 7.9 | ˂0,5 | 351 | ˂0,1 | ˂0,01 | 1.5 | <0,005 | Priimtinas | Priimtinas | ˂0,1 | 1 | 4.11 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 12 | ˂1 | ˂0,3 | ˂1 | ˂0,001 | ˂4 | ˂0,002 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
33 | 2023.04.21 | Radiškės vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 3080 | 0.87 | 7.64 |  | 553 | [6 empty] | 17.9 | 311
34 |  | Nevočių vandenvietė
35 | 2023.04.21 | Kaltinėnų II-oji (naujoji) vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 50 | ˂0,05 | 7.61 |  | 589 | [6 empty] | 0.14 | 7
36 | 2023.04.21 | Pakarčiamio vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 530 | 0.71 | 7.77 |  | 527 | [6 empty] | 1.92 | 54
37 |  | Genioto vandenvietė
38 | 2023.04.05 | Stungaičių vandenvietė | - | - | - | 0.34 | 4.9 | ˂1,0 | ˂0,05 | 2.83 | 39 | 2.5 | 85 | 23.7 | 20 | ˂0,05 | 7.72 | 1.49 | 603 | 0.2 | ˂0,01 | 4.3 | 5 |  |  | ˂0,1 | 1 | 6.19 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 14 | ˂1 | ˂0,3 | ˂1 | 0.0016 | 10 | ˂2 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
| 2023.05.12 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 30 | 0.15 | 7.58 |  | 564 | [6 empty] | 0.04 | 14
39 |  | Jokubaičių vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 950 | 1.35 | 7.59 |  | 482 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 5.32 | 112
40 |  | Alkupio vandenvietė
41 |  | Visdžiaugų vandenvietė
42 |  | Keberkščių vandenvietė
43 |  | Bokštų vandenvietė
44 |  | Leviškės vandenvietė
45 |  | Prapymo vandenvietė
46 |  | Pakalniškių vandenvietė
47 |  | Paragaudžio vandenvietė
48 |  | Džiaugėnų vandenvietė
49 | 2023.09.12 | Vartulėnų vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 720 | 0.49 | 7.45 |  | 474 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 3.07 | 81
Note on B6: Mėginys paimtas iš Simono Gaudėšiaus gimnazija
Note on B8: Mėginys paimtas iš Kvėdarnos senelių globos namų
Note on B11: Mėginys paimtas iš Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos

## Vandens kokybė III ketv.
Eilės numeris | Tyrimo data | Šilalės miesto ir rajono vandenvietės | Mikrobiologiniai tyrimai |  |  | Vandens cheminė analizė | [22 empty] | Pesticidų analizės |  |  |  | PAA koncentracija vandenyje |  | Halogeniniai angliavandeniliai |  |  | Aromatiniai angliavande- niliai | Sunkiųjų metalų analizės vandenyje rezultatai
[6 empty] | Anijonai |  |  |  |  | Katijonai | [5 empty] | Kitos analitė
|  |  | Koliforminių bakterijų sk. | Žarninių lazdelių sk. | Žarninių enterokokų sk. | Fluoridai, mg/l | Chloridai, mg/l | Sulfatai, mg/l | Nitritas, mg/l | Nitratas, mg/l | Natris, Na⁺ mg/l | Kalis, K⁺ mg/l | Kalcis, Ca²⁺ mg/l | Magnis,²⁺ mg/l | Bendroji geležis, μg/l | Amonis, mg/l | Vandenilio jonų konc., pH vnt | Permang.indeksas, O2 mg/l | Savitasis elekrinis laidis, µS/cm ( 20oC) | Boras, mg/l | Cianidas mg/l | Bendr. organinė anglis mg/l | Bromatai mg/L | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Drumstumas, NTU | Spalva, mg/l | Bendras vandens kietumas mg-ekv./l | Heptachloras µg/L | Aldrinas µg/L | Dieldrinas µg/L | Pesticidų suma µg/L | Benzo(a)pirenas µg/L | Policiklinių aromatinių angliavandenilių suma µg/L | 1,2-Dichloretanas (DCA) | Trichloretenas (TCE) | Tetrachloretenas (PCE) | Benzenas | Aliuminis, µg/L | Arsenas, µg/L | Kadmis, µg/L | Chromas, µg/L | Varis, µg/L | Manganas, μg/l | Nikelis, µg/L | Švinas, μg/l | Stibis, μg/l | Selenas, μg/l | Gyvsidabris, μg/l
|  | HN 24 : 2023 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1.5 | 250 | 250 | 0.5 | 50 | 200 |  |  |  | 200 | 0.5 | 6,5 - 9,5 | 5 | 2500 | 1.5 | 50 | 4.3 | 0.01 | Priimtinas | Priimtinas | 4 | 30 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 200 | 10 | 5 | 25 | 2000 | 50 | 20 | 5 | 10 | 20 | 1
1 | 2023.07.28 | Šilalės miesto II vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 30 | <0,05 | 7.6 |  | 360 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.04 | 8
| 2023.08.29 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 40 | <0,05 | 7.54 |  | 414 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.02 | 9
| 2023.09.22 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 40 | <0,05 | 7.64 |  | 374 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.04 | 7
| 2023.09.26 |  |  |  |  | 0.23 | 19.3 | 21.1 | <0,05 | 0.44 | 10.8 | 3.3 | 65.9 | 11.1 | 10 | <0,05 | 7.76 | <0,5 | 370 | ˂0,1 | ˂0,01 | 1.5 | ˂0,005 | Priimtinas | Priimtinas | <0,1 | 2 | 4.2 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 14 | 2.2 | <0,3 | <1 | 3.1 | 52 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,1
2 | 2023-07-21 | Kvėdarnos vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 50 | <0,05 | 7.77 |  | 353 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.07 | 7
3 | 2023-07-25 | Pajūrio vandenvietė | [41 empty] | <10
| 2023.09.26 |  |  |  |  | 0.3 | 4.5 | 2.7 | <0,05 | 2.83 | 30.3 | 5 | 63.6 | 17.4 | <10 | <0,05 | 7.79 | 0.6 | 440 | <0,1 | <0,01 | 1.6 | <0,005 | Priimtinas | Priimtinas | <0,1 | 4 | 4.6 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 24 | <1 | <0,3 | <1 | 6.5 | 7 | <2 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
4 | 2023.08.17 | Laukuvos vandenvietė |  |  |  | 0.24 | 12.7 | 20.6 | <0,05 | 0.18 | 20.1 | 2.4 | 95.3 | 17.9 | 190 | 0.39 | 7.56 | 1.46 | 564 | ˂0,1 | ˂0,01 | 2.2 | ˂0,005 | Priimtinas | Priimtinas | <0,1 | 7 | 6.23 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 30 | 1.2 | <0,3 | <1 | 4.1 | 88 | <2 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
5 | 2023.09.15 | Jucaičių vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 60 | 0.05 | 7.52 |  | 387 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.19 | 7
6 |  | Bijotų vandenvietė
7 | 2023.08.17 | Žadeikių vandenvietė | [37 empty] | 3.6
| 2023.09.08 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 60 | <0,05 | 7.72 |  | 371 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.2 | 8
8 | 2023.08.17 | Kaltinėnų 1-oji (senoji) vandenvietė |  |  |  | 1.09
9 | 2023-07-28 | Pajūralio vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 50 | <0,05 | 7.39 |  | 623 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.1 | 3
10 | 2023-07-21 | Traksėdžio I-oji (senoji) vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 40 | 0.22 | 7.48 |  | 517 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.04 | 21
11 | 2023.09.29 | Naujojo Obelyno vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 1610 | 0.81 | 7,59 |  | 556 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 12,9 | 148
12 | 2023.08.17 | Šiauduvos vandenvietė |  |  |  | 0.34 | 3.8 | <1,0 | <0,05 | 0.62 | 44.4 | 5.1 | 57.3 | 22.2 | 140 | 0.31 | 7.63 | 1.55 | 517 | 0.1 | <0,01 | 2.2 | <0,005 | Priimtinas | Priimtinas | <0,1 | 6 | 4.69 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 34 | <1 | <0,3 | <1 | 3 | 8.1 | <2 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
13 | 2023.08.17 | Upynos II-oji (naujoji) vandenvietė | [37 empty] | 4.5
| 2023.09.21 | [9 empty] | 56,6±4,3 | [8 empty] | 0,271±0,034 | [18 empty] | <20 | 5,32±0,76 | <0,2 | <5 |  |  |  |  | 0,970±0,105 | <1
14 | 2023.09.21 | Iždonų vandenvietė | [17 empty] | 0,317±0,040 | [18 empty] | <20 | 3,31±0,47 | <0,2 | <5 | <0,02 | 5,86±0,52 |  |  | 0,765±0,083 | <1
| 2023.08.17 |  |  |  |  | 0.32 | 3.8 | <1,0 | <0,05 | 0.71 | 40.4 | 2.6 | 85.7 | 20.8 | 30 | 0.55 | 7.54 | 2.47 | 600 | 0.2 | <0,01 | 3.3 | <0,005 | Priimtinas | Priimtinas | 1 | 12 | 5.99 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 18 | 2.1 | <0,3 | <1 | <1 | 91 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,1
15 | 2023.08.17 | Gineikių vandenvietė |  |  |  | 1.45 | 13.2 | 42.3 | <0,05 | 2.17 | 69.8 | 8.4 | 54.4 | 25 | 30 | 0.05 | 7.79 | 0.89 | 626 | 0.3 | <0,01 | 2.1 | <0,005 | Priimtinas | Priimtinas | <0,1 | 3 | 4.77 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 34 | <1 | <0,3 | <1 | 1 | 4.8 | <2 | <1 | <1 | <1 | 0.25
16 | 2023.09.26 | Jomantų vandenvietė |  |  |  | 0.19 | 12.2 | 49.1 | <0,05 | 1.2 | 8.8 | 1.7 | 118 | 19.3 | <10 | <0,05 | 7.69 | <0,5 | 570 | <0,1 | <0,01 | 1.2 | <0,005 | Priimtinas | Priimtinas | <0,1 | 1 | 7.48 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 13 | <1 | <0,3 | <1 | 2.4 | 4.4 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,1
17 | 2023.09.26 | Tenenių vandenvietė |  |  |  | 0.21 | 4.6 | <1,0 | <0,05 | 0.1 | 64.3 | 12.9 | 49.6 | 16.9 | 27 | 0.43 | 7.85 | 0.6 | 513 | <0,1 | <0,01 | 2 | <0,005 | Priimtinas | Priimtinas | 1 | 3
| 2023.09.29 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 330 | 0.46 | 7.81 |  | 523 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.6 | 28 | 3.87 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 28 | <1 | <0,3 | <1 | <1 | 9.1 | <2 | <1 | <1 | <1 | 0.22
18 | 2023-07-21 | Drobūkščių II-oji (naujoji) vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 640 | 0.55 | 7.89 |  | 499 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.01 | 36
19 | 2023.08.17 | Bilionių vandenvietė |  |  |  | 0.26 | 4.5 | <1,0 | <0,05 | <0,10 | 24.5 | 2.6 | 85.3 | 23.5 | 2570 | 0.81 | 7.64 | 1.52 | 565 | <0,1 | <0,01 | 2.3 | <0,005 | Priimtinas | Priimtinas | 4 | 9 | 6.19 | <0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 31 | 1.2 | <0,3 | 1.2 | 260 | 33 | <2 | 9.8 | <1 | <1 | <0,1
20 | 2023.08.17 | Juodainių vandenvietė |  |  |  | 0.34 | 3.9 | <0,1 | <0,05 | 2.52 | 37.5 | 2.2 | 67.7 | 15.7 | 40 | <0,05 | 7.72 | 1.58 | 485 | <0,1 | <0,01 | 2.3 | <0,005 | Priimtinas | Priimtinas | <0,1 | 7 | 4.67 | <0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 31 | <1 | <0,3 | <1 | 1.9 | <4 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,1
21 | 2023.09.08 | Padvarninkų vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 1580 | 1.55 | 7.72 |  | 396 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 8.4 | 166
22 | 2023.08.17 | Požerės vandenvietė |  |  |  | 0.2 | 5.9 | 39 | <0,05 | <0,10 | 11 | 2.5 | 115 | 15.1 | 180 | 0.09 | 7.52 | 2.66 | 587 | ˂0,1 | ˂0,01 | 2.66 | ˂0,005 | Priimtinas | Priimtinas | 1 | 11 | 6.98 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 34 | 1.2 | <0,3 | <1 | 22 | 69 | <2 | <1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
23 | 2023.09.12 | Biržų Lauko vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 1510 | 0.8 | 7.58 |  | 410 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 8.9 | 154
24 | 2023.08.17 | Karūžiškės vandenvietė |  |  |  | 0.28 | 3.6 | <1,0 | <0,05 | 0.35 | 34.2 | 2.9 | 77.2 | 25.2 | 1390 | 1.26 | 7.68 | 1.71 | 584 | <0,1 | <0,01 | 2.5 | <0,005 | Priimtinas | Priimtinas | 6 | 8 | 5.92 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 17 | <1 | <0,3 | <1 | 3.7 | 14 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,1
25 |  | Paežerio vandenvietė
26 |  | Bytlaukio vandenvietė
27 | 2023.09.12 | Didkiemio vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 510 | 0.61 | 7.36 |  | 588 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 2.07 | 53
| 2023.09.19 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 30 | 0.26 | 7.54 |  | 533 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.05 | 6
| 2023.09.25 |  |  |  |  | 0.4 | 4.1 | <0,1 | ˂0,05 | ˂0,10 | 59.2 | 6.9 | 61.3 | 14.8 | <10 | <0,05 | 7.84 |  | 633 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | <0,1 | 3 | 4.28 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 63 | <1 | <0,3 | <1 | 3.6 | 24 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,1
| 2023.09.29 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 50 | 0.18 | 7.54 |  | 539 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.11 | 10
28 | 2023.09.27 | Žvingių vandenvietė |  |  |  | 0.47 | 3.9 | <1 | <0,05 | <0,10 | 94.4 | 9.7 | 34.6 | 11.4 | 130 | 0.4 | 7.9 | 0.51 | 517 | 0.2 | <0,01 | 1.7 | <0,05 | Priimtinas | Priimtinas | <0,1 | 9 | 2.67 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 27 | <1 | <0,3 | <1 | 2.8 | <4 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,1
29 | 2023.08.17 | Palentinio vandenvietė |  |  |  | 0.26 | 5.6 | ˂1,0 | ˂0,05 | 2.3 | 22.1 | 1.8 | 99.6 | 21.2 | 20 | <0,05 | 7.56 | 1.05 | 594 | <0,1 | <0,01 | 1.8 | ˂0,005 | Priimtinas | Priimtinas | <0,1 | 6 | 6.71 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 |  | 14 | 1.4 | <0,3 | <1 | <1 | <4 | <2 | <1 | <1 | <1 | 0.15
| 2023.09.21 | [9 empty] | 23,4±1,8 | [8 empty] | 0,108±0,014 | [18 empty] | <20 | 1,79±0,25 | <0,2 | <5 |  | <5 |  |  | 0,780±0,084 | <1
30 |  | Girdiškės vandenvietė
31 | 2023.09.12 | Burkėnų vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 50 | 0.16 | 7.44 |  | 533 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.02 | 15
32 | 2023-07-28 | Papynaujo vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 30 | <0,05 | 7.91 |  | 304 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.1 | 2
33 | 2023.08.17 | Radiškės vandenvietė |  |  |  | 0.34 | 4.2 | ˂1,0 | ˂0,05 | <0,10 | 32 | 2.1 | 85.4 | 25.9 | 3160 | 0.73 | 7.68 | 1.3 | 608 | ˂0,1 | ˂0,01 | 2.4 | <0,005 | Priimtinas | Priimtinas | 9 | 7 | 6.39 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 | ˂0,002 | ˂0,005 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | ˂0,20 | 21 | 1.7 | <0,3 | 1.6 | 2.7 | 31 | 2.8 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂0,1
34 | 2023-07-21 | Nevočių vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 1080 | 0.41 | 7.52 |  | 496 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 7.7 | 113
| 2023.07.18 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 1080 | 0.41 | 7.52 |  | 496 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 7.7 | 113
| 2023.09.12 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 1060 | 0.4 | 7.63 |  | 497 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 5.45 | 119
| 2023.09.22 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 13 | 0.34 | 7.53 |  | 487 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.45 | 18
35 |  | Kaltinėnų II-oji (naujoji) vandenvietė
36 |  | Pakarčiamio vandenvietė
37 | 2023-07-28 | Genioto vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 490 | 0.38 | 7.92 |  | 485 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.57 | 40
38 |  | Stungaičių vandenvietė
39 |  | Jokubaičių vandenvietė
40 | 2023.09.08 | Alkupio vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 2510 | 1.17 | 7.56 |  | 531 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 16.4 | 287
41 |  | Visdžiaugų vandenvietė
42 |  | Keberkščių vandenvietė
43 | 2023-07-21 | Bokštų vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 1080 | 0.77 | 7.74 |  | 510 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 6.47 | 89
44 | 2023-07-21 | Leviškės vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 2460 | 0.72 | 7.63 |  | 480 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 20.4 | 184
45 | 2023.09.08 | Prapymo vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 2160 | 0.85 | 7.55 |  | 461 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 7.7 | 183
46 |  | Pakalniškių vandenvietė
47 | 2023-07-28 | Paragaudžio vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 1040 | 0.3 | 7.92 |  | 597 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 2.04 | 76
48 |  | Džiaugėnų vandenvietė
49 | 2023.09.12 | Vartulėnų vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 720 | 0.49 | 7.45 |  | 474 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 3.07 | 81
Note on B5: Neringa: darželis-lopšelis Žiogelis
Note on B6: Neringa: Maironio g. 25-23
Note on B7: Neringa: Kovo 11-osios g. 17
Note on B9: Mėginys paimtas iš Kvėdarnos K. Jauniaus gimnazijos
Note on G17: Neringa: Pakartotinai
Note on B23: Neringa: VMVT tyrimai
Note on B24: Neringa: VMVT tyrimai
Note on B39: Neringa: gręžinio, prieš GĮ paleidimą
Note on B40: Neringa: Paleisti GĮ
Note on B41: Neringa: naujas gręžinys
Note on B42: Neringa: Po gedimo
Note on B45: Neringa: VMVT tyrimai

## Vandens kokybė IV ketv
Eilės numeris | Tyrimo data | Šilalės miesto ir rajono vandenvietės | Mikrobiologiniai tyrimai |  |  | Vandens cheminė analizė | [22 empty] | Pesticidų analizės |  |  |  | PAA koncentracija vandenyje |  | Halogeniniai angliavandeniliai |  |  | Aromatiniai angliavande- niliai | Sunkiųjų metalų analizės vandenyje rezultatai
[6 empty] | Anijonai |  |  |  |  | Katijonai | [5 empty] | Kitos analitė
|  |  | Koliforminių bakterijų sk. | Žarninių lazdelių sk. | Žarninių enterokokų sk. | Fluoridai, mg/l | Chloridai, mg/l | Sulfatai, mg/l | Nitritas, mg/l | Nitratas, mg/l | Natris, Na⁺ mg/l | Kalis, K⁺ mg/l | Kalcis, Ca²⁺ mg/l | Magnis,²⁺ mg/l | Bendroji geležis, μg/l | Amonis, mg/l | Vandenilio jonų konc., pH vnt | Permang.indeksas, O2 mg/l | Savitasis elekrinis laidis, µS/cm ( 20oC) | Boras, mg/l | Cianidas mg/l | Bendr. organinė anglis mg/l | Bromatai mg/L | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Drumstumas, NTU | Spalva, mg/l | Bendras vandens kietumas mg-ekv./l | Heptachloras µg/L | Aldrinas µg/L | Dieldrinas µg/L | Pesticidų suma µg/L | Benzo(a)pirenas µg/L | Policiklinių aromatinių angliavandenilių suma µg/L | 1,2-Dichloretanas (DCA) | Trichloretenas (TCE) | Tetrachloretenas (PCE) | Benzenas | Aliuminis, µg/L | Arsenas, µg/L | Kadmis, µg/L | Chromas, µg/L | Varis, µg/L | Manganas, μg/l | Nikelis, µg/L | Švinas, μg/l | Stibis, μg/l | Selenas, μg/l | Gyvsidabris, μg/l
|  | HN 24 : 2023 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1.5 | 250 | 250 | 0.5 | 50 | 200 |  |  |  | 200 | 0.5 | 6,5 - 9,5 | 5 | 2500 | 1.5 | 50 | 4.3 | 0.01 | Priimtinas | Priimtinas | 4 | 30 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 200 | 10 | 5 | 25 | 2000 | 50 | 20 | 10 | 10 | 20 | 1
1 | 2023.10.24 | Šilalės miesto II vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 40 | <0,05 | 7.58 |  | 358 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.02 | 7
| 2023.10.17 | [13 empty] | 140 | [28 empty] | 28
| 2023.11.17 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 40 | <0,05 | 7.63 |  | 344 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.12 | 5
| 2023.11.28 | (Vingininkai) | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 30 | <0,05 | 7.66 |  | 362 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.17 | 6
2 | 2023.11.17 | Kvėdarnos vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 60 | <0,05 | 7.69 |  | 358 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.08 | 8
| 2023.12.12 | [13 empty] | 40
3 | 2023.11.17 | Pajūrio vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 60 | <0,05 | 7.48 |  | 417 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.08 | 10
4 | 2023.10.12 | Laukuvos vandenvietė | [41 empty] | 16
| 2023.10.20 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 50 | <0,05 | 7.46 |  | 545 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.03 | 16
5 | 2023.12.14 | Jucaičių vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 50 | <0,05 | 7.81 | 0.5 | 369 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.1 | 7
6 | 2023.11.17 | Bijotų vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 40 | <0,05 | 7.32 |  | 560 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.1 | 22
7 | 2023.10.12 | Žadeikių vandenvietė | [37 empty] | 2.1
8 | 2023.11.21 | Kaltinėnų 1-oji (senoji) vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 40 | <0,05 | 7.64 |  | 840 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.02 | 10
9 | 2023.12.12 | Pajūralio vandenvietė | [12 empty] | 60
10 |  | Traksėdžio I-oji (senoji) vandenvietė
11 | 2023.11.14 | Naujojo Obelyno vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 1610 | 0.8 | 7.5 |  | 809 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 13.2 | 203
12 | 2023.10.17 | Šiauduvos vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 80 | 0.27 | 7.62 |  | 506 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.18 | 15
13 | 2023.10.12 | Upynos II-oji (naujoji) vandenvietė | [37 empty] | 4.9
| 2023.11.14 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 40 | <0,05 | 7.64 |  | 585 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.31 | 21
14 | 2023.11.21 | Iždonų vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 80 | 0.27 | 7.62 |  | 506 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.18 | 15
| 2023.12.05 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 80 | 0.38 | 7.52 | 0.45 | 595 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.22 | 23
| 2023.12.18 | [38 empty] | 3 |  |  |  | 28
15 | 2023.11.21 | Gineikių vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 10 | 0.23 | 7.53 |  | 767 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.16 | 22
16 | 2023.11.21 | Jomantų vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 40 | <0,05 | 7.43 |  | 543 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.02 | 3
| 2023.12.12 | [13 empty] | 30
17 | 2023.10.27 | Tenenių vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 330 | 0.48 | 7.66 |  | 510 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.16 | 40
| 2023.11.24 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 490 | 0.48 | 7.65 |  | 535 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.97 | 56
18 | 2023.12.12 | Drobūkščių II-oji (naujoji) vandenvietė | [12 empty] | 760
19 | 2023.10.17 | Bilionių vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 1860 | 0.98 | 7.53 |  | 553 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 8.76 | 138
20 | 2023.10.17 | Juodainių vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 30 | <0,05 | 7.64 |  | 464 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.02 | 17
21 |  | Padvarininkų vandenvietė
22 | 2023.10.17 | Požerės vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 120 | <0,05 | 7.32 |  | 550 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.4 | 21
| 2023.11.08 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 90 | <0,05 | 7.46 | 0.5 | 560 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.31 | 23
23 |  | Biržų Lauko vandenvietė
24 |  | Karūžiškės vandenvietė
23 | 2023.10.21 | Paežerio vandenvietė | [8 empty] | 31,8±2,4 | [8 empty] | 0,195±0,025 | [18 empty] | <20 | 2,86±0,41 | <0,2 | <5 |  | <5 |  |  | 0,704±0,076 | <1 |  | 461±60 | VMVT
| 2023.11.14 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 |  |  |  | 0.05 | 10.18 |  |  |  |  | 30 | <0,05 | 7.5 |  | 551 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.02 | 13
26 |  | Bytlaukio vandenvietė
27 |  | Didkiemio vandenvietė
28 | 2023.10.27 | Žvingių vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 280 | 0.36 | 7.85 |  | 523 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.33 | 20
| 2023.11.24 |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 460 | 0.38 | 7.96 |  | 544 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.44 | 44
29 | 2023.10.17 | Palentinio vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 50 | <0,05 | 7.53 |  | 566 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.02 | 15
30 | 2023.11.24 | Girdiškės vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 70 | 0.41 | 7.51 |  | 615 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.53 | 26
31 | 2023.12.05 | Burkėnų vandenvietė |  |  |  | 0.28 | 4.3 | <1,0 | <0,05 | 0.93 | 44.3 | 4 | 69.9 | 19.3 | 250 | 0.76 | 7.78 | 1.52 | 580 | 0.21 | <0,01 | 2.4 | <0,005 | Priimtinas | Priimtinas | <0,1 | 12 | 5.08 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,002 | <0,005 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 22 | <1 | <0,3 | 1 | <1 | 73 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,1
| 2024.01.04 | [13 empty] | 84 | 0.016 | [27 empty] | 10
32 | 2023.12.12 | Papynaujo vandenvietė | [12 empty] | 30
33 | 2023.11.21 | Radiškės vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 1003 | 0.2 | 7.66 |  | 461 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 13.6 | 124
| 2023.12.05 |  |  |  |  | 0.31 | 4.2 | <1,0 | <0,05 | <0,10 | 34.4 | 2.2 | 86.9 | 26 | 2550 | 0.73 | 7.75 | 1.2 | 660 | <0,1 | <0,01 | 2.1 | <0,005 | Priimtinas | Priimtinas | 25 | 3 | 6.48 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,002 | <0,005 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 19 | 2.9 | <0,3 | 3.3 | 1.3 | 36 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,1
34 |  | Nevočių vandenvietė
35 | 2023.11.21 | Kaltinėnų II-oji (naujoji) vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 230 | 0.36 | 7.69 |  | 483 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.4 | 24
36 | 2023.11.21 | Pakarčiamio vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 590 | 0.7 | 7.74 |  | 574 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 3.8 | 79
37 |  | Genioto vandenvietė
36 | 2023.10.17 | Stungaičių vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 30 | <0,05 | 7.46 |  | 598 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.03 | 16
39 |  | Jokubaičių vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 950 | 1.35 | 7.59 |  | 482 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 5.32 | 112
40 |  | Alkupio vandenvietė
41 | 2023.10.27 | Visdžiaugų vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 130 | <0,05 | 7.27 |  | 717 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.54 | 11
| 2023.12.05 |  |  |  |  | 0.27 | 27.4 | 35.5 | <0,05 | 5.13 | 13.4 | 11.4 | 148 | 23.5 | 200 | <0,05 | 7.45 | 0.92 | 780 | <0,1 | <0,01 | 1.9 | <0,005 | Priimtinas | Priimtinas | <0,1 | 4 | 9.32 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,002 | <0,005 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 17 | 1.9 | <0,3 | 1.1 | 3.8 | 460 | 2 | <1 | <1 | <1 | <0,1
| 2023.12.12 | [13 empty] | 40
| 2024.01.04 | [42 empty] | 11
42 | 2023.10.27 | Keberkščių vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 2610 | 1.15 | 7.6 |  | 484 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 24.9 | 261
| 2023.12.05 |  |  |  |  | 0.23 | 3.7 | <1,0 | <0,05 | <0,10 | 27.9 | 3.3 | 75.4 | 17.6 | 2560 | 1.21 | 7.7 | 0.92 | 535 | <0,1 | <0,01 | 2.1 | <0,005 | Priimtinas | Priimtinas | 28 | 4 | 5.21 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,002 | <0,005 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 18 | 5.1 | <0,3 | 2.6 | <1 | 110 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,1
43 |  | Bokštų vandenvietė | [12 empty] | 950
44 | 2023.12.12 | Leviškės vandenvietė | [12 empty] | 2310
45 |  | Prapymo vandenvietė
46 | 2023.10.27 | Pakalniškių vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 170 | 0.36 | 7.83 |  | 445 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.11 | 18
| 2023.12.05 |  |  |  |  | 0.55 | 3.6 | <1.0 | <0,05 | 0.1 | 80.6 | 6.7 | 33.9 | 10.7 | 17 | 0.41 | 8 | 1.05 | 490 | 0.27 | <0,01 | 2.2 | <0,005 | Priimtinas | Priimtinas | <0,1 | 4 | 2.57 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,002 | <0,005 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 20 | <1 | <0,3 | <1 | 2.7 | 11 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,1
| 2023.12.12 | [13 empty] | 200
47 |  | Paragaudžio vandenvietė
48 | 2023.10.27 | Džiaugėnų vandenvietė | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [9 empty] | 2230 | 0.4 | 7.64 |  | 726 |  |  |  |  | Priimtinas | Priimtinas | 20.8 | 254
| 2023.12.05 |  |  |  |  | 0.16 | 13 | 35.2 | <0,05 | <0,1 | 4.6 | 2 | 88.8 | 13.7 | 2260 | 0.44 | 7.77 | <0,5 | 465 | <0,1 | <0,01 | 1 | <0,005 | Priimtinas | Priimtinas | 25.3 | 2 | 5.56 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,002 | <0,005 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 17 | <1 | <0,3 | <0,3 | <1 | 110 | <2 | <1 | <1 | <1 | <0,1
49 | (Didkiemio VGĮ) | Vartulėnų vandenvietė
Note on AS6: Neringa: Pakartotinas geras
Note on B45: Neringa: Po darbų
Note on P49: Neringa: Atstatyta po gedimo
Note on AS49: Neringa: Atstatyta, po gedimo
Note on AS63: Neringa: Pakartotinas